## Sayfa1
AKHİSAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Bilgileri (09.05.2021 Tarihli Yönetmelik Kapsamında) - YAYINLANMA TARİHİ: 30/11/2024
Sıra No | Başvuru Tarihi | Başvuru No | Santral Adı | Kurulu Gücü (MWe) | Kaynak Türü | Santralin Adresi | Firma/Şahıs Adı | Abone Numarası | Değerlendirme Sonucu | Değerlendirme Sonucu | Sonuç Olumsuz İse Gerekçesi | Bağlantı Anlaşması imzalanmasına rağmen süresi dolan ve evrakları iade edilen başvurular ve gerekçeleri
1 | 2019-06-28 | 1 | TYH AKHİSAR 1 GES | 0.5796 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:2-6E/1 Akhisar/ MANİSA | Tyh Uluslarası Tekstil Paz.San.ve Tic. A.ş. | E0057 | EİGM' nden 16.08.2019 tarih, 35231609‐260.01.03‐E.16061 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
2 | 2019-09-17 | 2 | EKO FOOD GES 2 | 0.3 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:16 Akhisar/ MANİSA | EKO FOOD GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Kurulması Planlanan Tesis | EİGM' nden 05.11.2019 tarih, 35231609‐260.01.03‐E.21412 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu |  | İki yıl+90 günlük süre içerisinde Ges Tesisi tamamlanamamıştır.Ges tesisinin bağlanacağı tüketim trafosu ve ges yapılacak çatı için fabrika binası tamamlanamamıştır.
3 | 2020-12-24 | 3 | UÇANTAY GES | 0.7 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:11 Akhisar/ MANİSA | Uçantay Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | E0055 | EİGM' nden 03.03.2021 tarih, E-35231609‐260.01.01‐50973 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
4 | 2021-01-26 | 4 | SANİCA GES | 3.5 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:5 Akhisar/ MANİSA | SANİCA ISI SANAYİ A.Ş | E0044 | EİGM' nden 11.03.2021 tarih, E-35231609‐260.01.01‐52447 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
5 | 2021-01-26 | 5 | AKHİSAR CAM GES | 1.3 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:1 Akhisar/ MANİSA | AKHİSAR CAM VE METAL SAN. A.Ş. | E0012 | EİGM' nden 11.03.2021 tarih, E-35231609‐260.01.01‐52447 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
6 | 2021-08-31 | 6 | YILDIZ ENTEGRE GES | 5 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:17 Akhisar/ MANİSA | YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | E0027 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | Yanlış evrak
7 | 2021-09-28 | 7 | YILDIZ ENTEGRE GES | 5 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:17 Akhisar/ MANİSA | YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | E0027 | EİGM' nden 05.11.2021 tarih, E-35231609‐260.01.03‐87769 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
8 | 2022-01-31 | 8 | KERVAN FABRİKA GES | 1.2 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:8 Akhisar/ MANİSA | KERVAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | E0006 | EİGM' nden 11.03.2022 tarih, E-35231609‐260.01.03‐110466 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
9 | 2022-01-31 | 9 | KERVAN MERKEZ DEPO GES | 0.6 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:32 Akhisar/ MANİSA | KERVAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | E0071 | EİGM' nden 11.03.2022 tarih, E-35231609‐260.01.03‐110465 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
10 | 2022-02-24 | 10 | KERVAN HEYBE DEPO GES | 0.96 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:12 Akhisar/ MANİSA | KERVAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | E0073 | EİGM' nden 29.03.2022 tarih, E-35231609‐260.01.03‐113293 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
11 | 2022-02-28 | 11 | SONOROUS GES | 0.6 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 5. Cad. No:19 Akhisar/ MANİSA | Sonorous Ses ve Görüntü Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. | E0040 | EİGM' nden 29.03.2022 tarih, E-35231609‐260.01.03‐113293 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
12 | 2022-02-28 | 12 | ÇMS GES | 0.24 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:14 Akhisar/ MANİSA | Çınarlı Petrol Turz. Gıda ve Tarım Mak. San. ve Tic. Ltd.Şti. | E0036 | EİGM' nden 29.03.2022 tarih, E-35231609‐260.01.03‐113293 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
13 | 2022-02-28 | 13 | ÇETİN ZEYTİN GES | 0.05 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 5. Cad. No:7 Akhisar/ MANİSA | Çetin Zeytin Zeytinyağı Gıda Ürünleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | E0014 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | İmzaları atan kişinin vekaletnamesi bulunmamaktadır.
14 | 2022-02-28 | 14 | ALHATOĞLU AOSB GES | 0.24 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 5. Cad. No:5 Akhisar/ MANİSA | Alhatoğlu Zeytincilik Gıda Zirai İlaç ve Tarım Mak. San. Tic. Ltd. | E0016 | EİGM' nden 29.03.2022 tarih, E-35231609‐260.01.03‐113293 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
15 | 2022-02-28 | 15 | PİYAP AKHİSAR MERKEZ GES | 0.24 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:42 Akhisar/ MANİSA | Piyap İnşaat Turizm İth. İhr. San. ve Tic. A.ş. | E0064 | EİGM' nden 29.03.2022 tarih, E-35231609‐260.01.03‐113293 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
16 | 2022-03-23 | 16 | KARYER AOSB 3750 GES | 3 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 5. Cad. No:6 Akhisar/ MANİSA | Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.ş. | E0046 | 18.04.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
17 | 2022-03-25 | 17 | AKKUZU 500 KW GES | 0.5 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:15 Akhisar/ MANİSA | Akkuzu Doğ. Dek. Ağaç San. ve Tic. Ltd. Şti. | E0004 | 19.04.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
18 | 2022-03-25 | 18 | MELTEM KİMYA MANİSA GES | 0.66 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 5. Cad. No:2 Akhisar/ MANİSA | Meltem Kimya ve Teks. San. İth. İhr. Ve Tic. A.ş. | E0029 | 18.04.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
19 | 2022-04-26 | 19 | GURME 212 GES | 0.4 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:4 Akhisar/ MANİSA | Gurme 212 Pazarlama A.ş. | E0061 | 14.06.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
20 | 2022-04-26 | 20 | TAG GES | 0.25 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:10-12 Akhisar/ MANİSA | Tag Tarım Arge Gıda Anonim Şirketi | E0059 | 14.06.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
21 | 2022-04-29 | 21 | KERVAN HÜNKAR DEPO GES | 1 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 5. Cad. No:9-11 Akhisar/ MANİSA | KERVAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | E0034 | 13.06.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
22 | 2022-05-31 | 22 | TANYERİ GES | 0.09 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:48 Akhisar/ MANİSA | Tanyeri Tablo San. ve Tic Ltd. Şti. | E0042 | 04.08.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
23 | 2022-06-30 | 23 | SARPER GES | 0.66 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:7 Akhisar/ MANİSA | SARPER DAMITIMCILIK SAN. TİC. A.Ş. | E0002 | 07.10.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' revize edildi. | Olumlu
24 | 2022-07-26 | 24 | GÖKLER GIDA GES | 0.15 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:10 Akhisar/ MANİSA | GÖKLER GIDA MADEN EMLAK OTO ALIM SATIM TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | E0009 | 22.09.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
25 | 2022-12-15 | 25 | ÇINARLI MAKİNE GES | 0.24 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:14 Akhisar/ MANİSA | Çınarlı Petr. Tur. Gıda Tar. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. | E0074 | 22.12.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
26 | 2022-12-27 | 26 | BAERLOCHER KİMYA GES | 0.539 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 5. Cad. No:24-28 Akhisar/ MANİSA | Baerlocher Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. | E0041 | 29.12.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
27 | 2023-04-28 | 27 | AYDOĞMUŞ ZEYTİNLERİ GES | 0.25 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 6. Cad. No:2-4 Akhisar/ MANİSA | Aydoğmuş Zeyt. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. | E0054 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
28 | 2023-04-28 | 28 | KÜÇÜK GIDA GES | 0.15 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 4. Cad. No:5 Akhisar/ MANİSA | Küçük Gıda San Ve Tic. Ltd. Şti. | E0069 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
29 | 2023-05-30 | 29 | KESKİNOĞLU OSB TESİSLERİ GES | 2.5332 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 1. Cad. No:7-9 Akhisar/ MANİSA | Keskinoğlu Tav. Ve Dam. İşl. San. Tic. A.Ş. | E0001 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
32 | 2024-05-06 | 32 | KESKİNOĞLU OSB TESİSLERİ GES | 0.3 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 1. Cad. No:7-9 Akhisar/ MANİSA | Keskinoğlu Tav. Ve Dam. İşl. San. Tic. A.Ş. | E0001 | 04.11.2024 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
33 | 2024-03-30 | 33 | NURPET AMBALAJ GES | 0.5 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 4. Cad. No:2-4 Akhisar/ MANİSA | NURPET AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ | E0028 | 21.08.2024 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
34 | 2024-09-24 | 34 | KÜÇÜK GIDA GES | 0.15 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:5 Akhisar/ MANİSA | KÜÇÜK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | E0069 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
35 | 2024-09-26 | 35 | SPESYA FOOD 330 kWe GES | 0.15 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mahallesi 5. Cad. No:10 Akhisar/Manisa | CAGLAYANLAR IC VE DIS TICARET TARIM GIDA SANAYI LIMITED SIRKET | E0068 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
36 | 2024-12-27 | 36 | KÜÇÜK GIDA GES | 0.15 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:5 Akhisar/ MANİSA | KÜÇÜK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | E0069 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
37 | 2025-02-04 | 36 | EKO FOOD GES 2 | 0.25 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:16 Akhisar/ MANİSA | EKO FOOD GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | E0075 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
36 | 2025-02-24 | 36 | EGEPOL GES | 0.625 | GÜNEŞ | Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Kayalıoğlu Mah. 3. Cad No:24 Akhisar/Manisa | EGE POL İZOLASYON YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | E0007 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
37 | 2025-02-26 | 36 | KÜÇÜK GIDA GES | 0.15 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:5 Akhisar/ MANİSA | KÜÇÜK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | E0069 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
37 | 2025-03-29 | 36 | SOLAR AKHİSAR GES | 0.2 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 6. Cad. No:10 Akhisar/ MANİSA | MEC ENERJİ MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN.VE TİC.A.Ş. | E0025 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.