## Sayfa1
AKHİSAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Bilgileri (09.05.2021 Tarihli Yönetmelik Kapsamında) - YAYINLANMA TARİHİ: 30/06/2025
Sıra No | Başvuru Tarihi | Başvuru No | Santral Adı | Kurulu Gücü (MWe) | Kaynak Türü | Santralin Adresi | Firma/Şahıs Adı | Abone Numarası | Değerlendirme Sonucu | Değerlendirme Sonucu | Sonuç Olumsuz İse Gerekçesi | Bağlantı Anlaşması imzalanmasına rağmen süresi dolan ve evrakları iade edilen başvurular ve gerekçeleri
1 | 2019-06-28 | 1 | TYH AKHİSAR 1 GES | 0.5796 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:2-6E/1 Akhisar/ MANİSA | Tyh Uluslarası Tekstil Paz.San.ve Tic. A.ş. | E0057 | EİGM' nden 16.08.2019 tarih, 35231609‐260.01.03‐E.16061 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
2 | 2019-09-17 | 2 | EKO FOOD GES 2 | 0.3 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:16 Akhisar/ MANİSA | EKO FOOD GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Kurulması Planlanan Tesis | EİGM' nden 05.11.2019 tarih, 35231609‐260.01.03‐E.21412 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu |  | İki yıl+90 günlük süre içerisinde Ges Tesisi tamamlanamamıştır.Ges tesisinin bağlanacağı tüketim trafosu ve ges yapılacak çatı için fabrika binası tamamlanamamıştır.
3 | 2020-12-24 | 3 | UÇANTAY GES | 0.7 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:11 Akhisar/ MANİSA | Uçantay Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | E0055 | EİGM' nden 03.03.2021 tarih, E-35231609‐260.01.01‐50973 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
4 | 2021-01-26 | 4 | SANİCA GES | 3.5 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:5 Akhisar/ MANİSA | SANİCA ISI SANAYİ A.Ş | E0044 | EİGM' nden 11.03.2021 tarih, E-35231609‐260.01.01‐52447 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
5 | 2021-01-26 | 5 | AKHİSAR CAM GES | 1.3 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:1 Akhisar/ MANİSA | AKHİSAR CAM VE METAL SAN. A.Ş. | E0012 | EİGM' nden 11.03.2021 tarih, E-35231609‐260.01.01‐52447 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
6 | 2021-08-31 | 6 | YILDIZ ENTEGRE GES | 5 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:17 Akhisar/ MANİSA | YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | E0027 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | Yanlış evrak
7 | 2021-09-28 | 7 | YILDIZ ENTEGRE GES | 5 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:17 Akhisar/ MANİSA | YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | E0027 | EİGM' nden 05.11.2021 tarih, E-35231609‐260.01.03‐87769 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
8 | 2022-01-31 | 8 | KERVAN FABRİKA GES | 1.2 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:8 Akhisar/ MANİSA | KERVAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | E0006 | EİGM' nden 11.03.2022 tarih, E-35231609‐260.01.03‐110466 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
9 | 2022-01-31 | 9 | KERVAN MERKEZ DEPO GES | 0.6 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:32 Akhisar/ MANİSA | KERVAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | E0071 | EİGM' nden 11.03.2022 tarih, E-35231609‐260.01.03‐110465 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
10 | 2022-02-24 | 10 | KERVAN HEYBE DEPO GES | 0.96 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:12 Akhisar/ MANİSA | KERVAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | E0073 | EİGM' nden 29.03.2022 tarih, E-35231609‐260.01.03‐113293 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
11 | 2022-02-28 | 11 | SONOROUS GES | 0.6 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 5. Cad. No:19 Akhisar/ MANİSA | Sonorous Ses ve Görüntü Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. | E0040 | EİGM' nden 29.03.2022 tarih, E-35231609‐260.01.03‐113293 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
12 | 2022-02-28 | 12 | ÇMS GES | 0.24 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:14 Akhisar/ MANİSA | Çınarlı Petrol Turz. Gıda ve Tarım Mak. San. ve Tic. Ltd.Şti. | E0036 | EİGM' nden 29.03.2022 tarih, E-35231609‐260.01.03‐113293 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
13 | 2022-02-28 | 13 | ÇETİN ZEYTİN GES | 0.05 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 5. Cad. No:7 Akhisar/ MANİSA | Çetin Zeytin Zeytinyağı Gıda Ürünleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | E0014 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | İmzaları atan kişinin vekaletnamesi bulunmamaktadır.
14 | 2022-02-28 | 14 | ALHATOĞLU AOSB GES | 0.24 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 5. Cad. No:5 Akhisar/ MANİSA | Alhatoğlu Zeytincilik Gıda Zirai İlaç ve Tarım Mak. San. Tic. Ltd. | E0016 | EİGM' nden 29.03.2022 tarih, E-35231609‐260.01.03‐113293 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
15 | 2022-02-28 | 15 | PİYAP AKHİSAR MERKEZ GES | 0.24 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:42 Akhisar/ MANİSA | Piyap İnşaat Turizm İth. İhr. San. ve Tic. A.ş. | E0064 | EİGM' nden 29.03.2022 tarih, E-35231609‐260.01.03‐113293 sayılı ''Kayıt Belgesi'' Gelmiştir. | Olumlu
16 | 2022-03-23 | 16 | KARYER AOSB 3750 GES | 3 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 5. Cad. No:6 Akhisar/ MANİSA | Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.ş. | E0046 | 18.04.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
17 | 2022-03-25 | 17 | AKKUZU 500 KW GES | 0.5 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:15 Akhisar/ MANİSA | Akkuzu Doğ. Dek. Ağaç San. ve Tic. Ltd. Şti. | E0004 | 19.04.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
18 | 2022-03-25 | 18 | MELTEM KİMYA MANİSA GES | 0.66 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 5. Cad. No:2 Akhisar/ MANİSA | Meltem Kimya ve Teks. San. İth. İhr. Ve Tic. A.ş. | E0029 | 18.04.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
19 | 2022-04-26 | 19 | GURME 212 GES | 0.4 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:4 Akhisar/ MANİSA | Gurme 212 Pazarlama A.ş. | E0061 | 14.06.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
20 | 2022-04-26 | 20 | TAG GES | 0.25 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:10-12 Akhisar/ MANİSA | Tag Tarım Arge Gıda Anonim Şirketi | E0059 | 14.06.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
21 | 2022-04-29 | 21 | KERVAN HÜNKAR DEPO GES | 1 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 5. Cad. No:9-11 Akhisar/ MANİSA | KERVAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | E0034 | 13.06.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
22 | 2022-05-31 | 22 | TANYERİ GES | 0.09 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:48 Akhisar/ MANİSA | Tanyeri Tablo San. ve Tic Ltd. Şti. | E0042 | 04.08.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
23 | 2022-06-30 | 23 | SARPER GES | 0.66 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:7 Akhisar/ MANİSA | SARPER DAMITIMCILIK SAN. TİC. A.Ş. | E0002 | 07.10.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' revize edildi. | Olumlu
24 | 2022-07-26 | 24 | GÖKLER GIDA GES | 0.15 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:10 Akhisar/ MANİSA | GÖKLER GIDA MADEN EMLAK OTO ALIM SATIM TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | E0009 | 22.09.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
25 | 2022-12-15 | 25 | ÇINARLI MAKİNE GES | 0.24 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:14 Akhisar/ MANİSA | Çınarlı Petr. Tur. Gıda Tar. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. | E0074 | 22.12.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
26 | 2022-12-27 | 26 | BAERLOCHER KİMYA GES | 0.539 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 5. Cad. No:24-28 Akhisar/ MANİSA | Baerlocher Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. | E0041 | 29.12.2022 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
27 | 2023-04-28 | 27 | AYDOĞMUŞ ZEYTİNLERİ GES | 0.25 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 6. Cad. No:2-4 Akhisar/ MANİSA | Aydoğmuş Zeyt. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. | E0054 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
28 | 2023-04-28 | 28 | KÜÇÜK GIDA GES | 0.15 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 4. Cad. No:5 Akhisar/ MANİSA | Küçük Gıda San Ve Tic. Ltd. Şti. | E0069 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
29 | 2023-05-30 | 29 | KESKİNOĞLU OSB TESİSLERİ GES | 2.5332 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 1. Cad. No:7-9 Akhisar/ MANİSA | Keskinoğlu Tav. Ve Dam. İşl. San. Tic. A.Ş. | E0001 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
32 | 2024-05-06 | 30 | KESKİNOĞLU OSB TESİSLERİ GES | 0.3 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 1. Cad. No:7-9 Akhisar/ MANİSA | Keskinoğlu Tav. Ve Dam. İşl. San. Tic. A.Ş. | E0001 | 04.11.2024 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
33 | 2024-03-30 | 31 | NURPET AMBALAJ GES | 0.5 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 4. Cad. No:2-4 Akhisar/ MANİSA | NURPET AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ | E0028 | 21.08.2024 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
34 | 2024-09-24 | 32 | KÜÇÜK GIDA GES | 0.15 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:5 Akhisar/ MANİSA | KÜÇÜK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | E0069 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
35 | 2024-09-26 | 33 | SPESYA FOOD 330 kWe GES | 0.15 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mahallesi 5. Cad. No:10 Akhisar/Manisa | CAGLAYANLAR IC VE DIS TICARET TARIM GIDA SANAYI LIMITED SIRKET | E0068 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
36 | 2024-12-27 | 34 | KÜÇÜK GIDA GES | 0.15 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:5 Akhisar/ MANİSA | KÜÇÜK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | E0069 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
37 | 2025-02-04 | 35 | EKO FOOD GES 2 | 0.25 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:16 Akhisar/ MANİSA | EKO FOOD GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | E0075 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
36 | 2025-02-24 | 36 | EGEPOL GES | 0.625 | GÜNEŞ | Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Kayalıoğlu Mah. 3. Cad No:24 Akhisar/Manisa | EGE POL İZOLASYON YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | E0007 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
37 | 2025-02-26 | 37 | KÜÇÜK GIDA GES | 0.15 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:5 Akhisar/ MANİSA | KÜÇÜK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | E0069 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
38 | 2025-03-29 | 38 | SOLAR AKHİSAR GES | 0.2 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 6. Cad. No:10 Akhisar/ MANİSA | MEC ENERJİ MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN.VE TİC.A.Ş. | E0025 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
39 | 2025-05-31 | 39 | KESKİNOĞLU OSB TESİSLERİ GES | 1.28 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 1. Cad. No:7-9 Akhisar/ MANİSA | Keskinoğlu Tav. Ve Dam. İşl. San. Tic. A.Ş. | E0001 | 16.07.2025 tarihinde ''Yepdis Kayıt Belgesi'' Çıkmıştır. | Olumlu
40 | 2025-06-27 | 40 | KÜÇÜK GIDA GES | 0.25 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:5 Akhisar/ MANİSA | KÜÇÜK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | E0069 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
41 | 2025-06-30 | 41 | SİLİVRİ AMBALAJ AKHİSAR ÇATI GES | 1 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:14 Akhisar/ MANİSA | SİLİVRİ AMBALAJ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | E0036 | Teknik değerlendirmeye alınmamıştır. | - | TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır.
42 | 2025-06-30 | 18 | Keskinoğlu OSB Yem GES | 0.83 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:14 Akhisar/ MANİSA | Keskinoğlu Tav. Ve Dam. İşl. San. Tic. A.Ş | E0076 | Evrak Yönünden Değerlendirme Yapılmıştır. Eksik Evrak Yoktur. | olumlu
43 | 2025-07-25 | 884 | Solar Akhisar GES | 0.2 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 6. Cad. No:10 Akhisar/ MANİSA | MEC Enerji Mad. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. | E0025 | Evrak Yönünden Değerlendirme Yapılmıştır. Eksik Evrak Yoktur. | olumlu
44 | 2025-07-28 | 890 | Gms Ges | 0.6 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:19 Akhisar/ MANİSA | GMS ULUSLAR ARASI TAHIL DEPOLAMA SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | E0038 | Evrak Yönünden Değerlendirme Yapılmıştır. Eksik Evrak Yoktur. | olumlu
45 | 2025-07-31 | 905 | İlke Endüstiriyel Ges | 1.6 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:19 Akhisar/ MANİSA | İLKE ENDÜSTRİYEL BOYAMA SİSTEMLERİ VE OTOMASYON ANONİM ŞİRKETİ’ | E0077 | Evrak Yönünden Değerlendirme Yapılmıştır. Eksik Evrak Yoktur. | olumlu
46 | 2025-07-31 | 907 | EKO FOOD GES 2 | 0.25 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:16 Akhisar/ MANİSA | EKOFOOD TARIM VE GIDA ANONİM ŞİRKETİ’ | E0075 | Evrak Yönünden Değerlendirme Yapılmıştır. Eksik Evrak Yoktur. | olumlu
47 | 2025-07-31 | 912 | Nurpet Çatı Ges | 0.5 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 4. Cad. No:2-4 Akhisar/ MANİSA | NURPET AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ’ | E0028 | Evrak Yönünden Değerlendirme Yapılmıştır. | olumsuz | (EK-1 ‘deki belirtilen AC güç değeri ile teknik değerde belirtilen AC güç değeri uyuşmamaktadır, mülkiyete ilişkin belge bulunmamaktadır, imzalı tek hat şeması bulunmamaktadır, taranmış dijital dekont çıktısı bulunmamaktadır, aboneye ait elektrik faturası bulunmamaktadır)
48 | 2025-07-31 | 911 | Sonorous Ges | 0.25 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 5. Cad. No:19 Akhisar/ MANİSA | SONOROUS SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş’ | E0040 | Evrak Yönünden Değerlendirme Yapılmıştır. Eksik Evrak Yoktur. | olumlu
49 | 2025-07-31 | 913 | SİLİVRİ AMBALAJ AKHİSAR ÇATI GES | 0.625 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 3. Cad. No:14 Akhisar/ MANİSA | SİLİVRİ AMBALAJ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ | E0036 | Evrak Yönünden Değerlendirme Yapılmıştır. Eksik Evrak Yoktur. | olumlu
50 | 2025-07-28 | 891 | KÜÇÜK GIDA GES | 0.25 | GÜNEŞ | Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:5 Akhisar/ MANİSA | KÜÇÜK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | E0069 | Evrak Yönünden Değerlendirme Yapılmıştır. Eksik Evrak Yoktur. | olumlu